**Перечень дополнительных работ**

**по текущему ремонту на 2018 год в МКД по шоссе Космонавтов, 120**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование работ | Основание для выполнения работ | Ориентировочная стоимость, руб. |
| 1. | Замена в ИТП предохранительного клапана «ПРЕГАН» КПП 09-6-01-16-030\*050-7,0, предназначенного для защиты системы отопления от повышения давления путем сброса рабочей среды в утилизационную систему | Установленный клапан не справляется с нагрузками, заданными его технической характеристикой: пропускает давление, необходимое для рабочего состояния системы - происходит утечка теплоносителя | 30 000,00 |
| 2. | Замена мусорного контейнера в мусоросборной камере | Пробито дно контейнера крупногабаритным мусором (двигатель от холодильника), сброшенным жильцами | 18 000,00 |
|  | ИТОГО |  | 48 000,00  из резервного фонда |